Утверждаю:

____________________

____________________

« ___»__________201  г.

#### Инструкция

О мерах пожарной безопасности в торговом зале

Хранение горючих материалов в торговом зале запрещается.

- Курить в торговом складе запрещается. Курить разрешается со двора на крыльце.

- Торговый зал  должен содержаться в чистоте.

- Запрещается:

- загромождать проходы к электрощитам;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы,    коридоры, тамбуры, двери) товарами, материалами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми крышками;

- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющие тепловой защиты без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;

-   применять электронагреватели, использовать самодельные плавкие вставки;     -    После окончания работы осмотреть помещение, выключить электрооборудование и свет, сдать под охрану.

Действия в случае возникновения пожара:

- Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, назвать адрес _______________, фамилию звонящего, одновременно сообщить руководителю.

- Принять меры к эвакуации людей и материальных ценностей.

- Отключить электроэнергию с помощью рубильника, который расположен в подсобном помещении.

- Отключить вентиляцию и электрооборудование при помощи выключателя.

- Прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

- Принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, которые расположены № 1, №2, на пожарном щите в подсобном помещении ,№ 3 в отделе бытовой химии.

- Принять меры к встрече пребывающих подразделений пожарной охраны.

## Огнетушитель ОП – 5  приводится в действие: сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю на пламя.

Утверждаю:

______________________

______________________

«____»___________201  г.

### Инструкция

##### О мерах пожарной безопасности для работников торгового зала

- Временное хранение горючих материалов, упаковок не допускается в торговых залах и на путях эвакуации. Они должны удаляться немедленно из зала в специально отведенное место.

- Хранение спичек, одеколонов, духов, аэрозольных упаковок и других опасных в пожарном отношении товаров необходимо осуществлять отдельно от других товаров в специально приспособленных помещениях.

- Курить в торговом зале запрещается. Курить разрешается только в специально отведенных местах  со двора на крыльце.

- При проведении рекламных акций и других мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных).

- В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.

- В торговом зале запрещается:

- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговом зале;

- размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4-х метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;

- размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации;

- хранить более 15000 аэрозольных упаковок.

- не загромождать проходы, выходы, подступы к средствам пожаротушения;

- использовать электроприборы строго в соответствии с инструкциями заводов изготовителей;

- пользоваться электрическими проводами с поврежденной изоляцией, неисправными, сломанными выключателями, розетками и т. д.

- пользоваться электронагревательными приборами без соответствующего на это разрешения;

- применять для защиты электросетей некомбинированные плавкие вставки и различные самодельные предохранители.

- После окончания работы осмотреть помещение, выключить электрооборудование и свет.

Действия в случае возникновения пожара:

- При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 с указанием точного адреса : ______________ и фамилию звонящего, а также руководителю магазина.

- Обесточить линию с помощью рубильника, который расположен в подсобном помещении.

- Применять меры к эвакуации людей и материальных ценностей.

- Отключить вентиляцию и электрооборудование при помощи выключателя.

- Принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, которые расположены: № 1, № 2,на пожарном щите в подсобном помещении , №3 в отделе бытовой химии.

- Принять меры к встрече прибывающих подразделений пожарной охраны.

## Огнетушитель ОП – 5  приводится в действие: сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю на пламя.