Фирменный бланк организации

Акт №  01

проведения обследования целостности конструкций

пожарной лестницы

1. Наименование испытываемого объекта:

Эксплуатирующая организация:

ООО «Рассвет»

Наименование и адрес расположения объекта:

Здание АБК, расположенное по адресу: Иркутский р-н, 15-й км Байкальского тракта

Обследуемая пожарная лестница:

Маршевая пожарная лестница эвакуационного выхода со второго этажа

2. Характеристики обследуемой пожарной лестницы:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина лестницы, погонных метров | 4 |
| Материал изготовления несущих конструкций | металл |
| Материал изготовления и покрытия ступеней, площадок | металл |
| Наличие ограждения лестницы | имеется |
| Наличие защитного покрытия | имеется |

3. Результаты обследования (проводится путем визуального осмотра):

| Соответствие требованиям к размещению | Соответствует |
| --- | --- |
| Соответствие основных размеров лестницы | Соответствует |
| Наличие ограждения (маршевые, вертикальные лестницы высотой более 6 м) | Имеется |
| Целостность конструкций и их креплений | Дефекты отсутствуют |
| Качество сварных швов | Дефекты отсутствуют |
| Качество защитного покрытия | В норме |

В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

4. Выводы по результатам обследования:

Пожарную лестницу считать: пригодной к эксплуатации.

Замечания: отсутствуют

Обследование проведено:

Ген.директор ООО «Наименование»: _________________________ /__________________/

Исполнитель:          ___________________________________/__________________/

«____» ____________ 2016 г.